Innfesting av blader på generator.

Ved skjøting av kablene fra generator

Kan det være lurt å ordne en

Strekkavlastning i toppen av masta.

Bladene skal trekkes til

Med 30nm og i rett rekkefølge.

(Se bilde over)

Ved montering av bladene skal det ikke være større

Differanse en +- 5 mm mellom bladene.