Effekt (w) vindstyrke (m/s)

| Vind M/S | 200w | 300w | 300w aeolus | 500w | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10000w | 20000w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 14 | 14 | 3 | 15 | 21 | 43 | 47 | 78 | 156 | 181 |
| 3 | 25 | 24 | 5 | 26 | 37 | 74 | 81 | 135 | 270 | 312 |
| 3,5 | 40 | 38 | 7 | 42 | 59 | 118 | 129 | 214 | 429 | 496 |
| 4 | 59 | 56 | 11 | 62 | 88 | 176 | 192 | 320 | 640 | 741 |
| 4,5 | 84 | 80 | 16 | 89 | 125 | 250 | 273 | 456 | 911 | 1055 |
| 5 | 116 | 109 | 22 | 122 | 171 | 343 | 375 | 625 | 1250 | 1447 |
| 5,5 | 154 | 146 | 29 | 162 | 228 | 456 | 499 | 832 | 1664 | 1926 |
| 6 | 200 | 189 | 38 | 211 | 296 | 593 | 648 | 1080 | 2160 | 2500 |
| 6,5 | 254 | 240 | 48 | 268 | 377 | 753 | 824 | 1373 | 2746 | 3179 |
| 7 | 318 | 300 | 60 | 335 | 471 | 941 | 1029 | 1715 | 3430 | 3970 |
| 7,5 |  | 369 | 73 | 412 | 579 | 1157 | 1266 | 2109 | 4219 | 4883 |
| 8 |  | 448 | 89 | 500 | 702 | 1405 | 1536 | 2560 | 5120 | 5926 |
| 8,5 |  |  | 107 | 600 | 842 | 1685 | 1842 | 3071 | 6141 | 7108 |
| 9 |  |  | 127 | 712 | 1000 | 2000 | 2187 | 3645 | 7290 | 8439 |
| 9,5 |  |  | 149 |  | 1179 | 2352 | 2572 | 4287 | 8574 | 9923 |
| 10 |  |  | 174 |  | 1372 | 2743 | 3000 | 5000 | 10000 | 11574 |
| 10,5 |  |  | 201 |  |  |  | 3473 | 5788 | 11576 | 13398 |
| 11 |  |  | 231 |  |  |  | 3993 | 6655 | 13310 | 15405 |
| 11,5 |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  | 17603 |
| 12 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 12,5 |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  | 22606 |
| 13 |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  | 25428 |